SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA ZADANIA PN.:

„Budowa dróg gminnych  w miejscowości Ostromecko – ulica Szkolna i ulica Leśna”

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE

I. Postanowienia ogólne

- Zamawiający:

Gmina Dąbrowa Chełmińska z siedzibą w Dąbrowie Chełmińskiej przy

ul. Bydgoskiej 21, którą reprezentują:

- Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy

- Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy (kontrasygnata)

tel. (052) 3816 -005

fax. (052) 3816 - 290

e-mail: ug@moja-poczta.com.pl

2.Tryb udzielania zamówienia – postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu

nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro.

- Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

- Wszystkie załączniki zawarte w SIWZ, a w szczególności formularz karty przewodniej oferty musi być wypełniony przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część SIWZ nie dotyczy Wykonawcy – należy wpisać  „nie dotyczy”.

- Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza w

ofercie przedstawienia przez Wykonawcę propozycji rozwiązań alternatywnych

lub wariantowych. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie

wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferty muszą obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, powinna być napisana na maszynie do pisania lub komputerze. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

- Wszystkie dokumenty tworzące Ofertę winny być trwale spięte/zszyte.

- Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie złoży oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz gdy Zamawiający stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje są nieprawdziwe, a miałoby to wpływ na wynik prowadzonego postępowania a także, gdy zaistnieją przesłanki art. 24.

- Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są Radosław Ciechacki tel. (052) 3816-005 i Kamil Rożko (052) 3816 – 005.

- SIWZ dostępna jest na stronie internetowej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl oraz można ją odbierać osobiście (bezpłatnie) w siedzibie zamawiającego w pok. nr 11.

# II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa dróg gminnych  w miejscowości Ostromecko – ulica Szkolna i ulica Leśna”

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w kosztorysie ofertowym, przedmiarze robót stanowiącymi załącznik nr 2 do SIWZ oraz w warunkach określonych w Projekcie Umowy -  załącznik nr 3, szczegółowej specyfikacji technicznejnr 5,  a także w dokumentacji wykonawczej, projekcie stałej organizacji ruchu i projekcie tymczasowej organizacji ruchu   do wglądu w siedzibie Zamawiającego).

Uwaga!: Zamawiająca przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Prawa zamówień publicznych.

III. Warunki, jakie muszą spełnić Wykonawcy:

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

- Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 pkt 1- 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ww. ustawy.

- W okresie ostatnich trzech lat opracowali co najmniej trzy  plany, porównywalne z przedmiotem zamówienia.

IV. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania – ocena spełnienia  warunków

Zamawiający wykluczy z postępowania przetargowego Wykonawców, który nie spełnia warunków określonych w art. 22 ust 1 oraz art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia  warunków określonych w  SIWZ zostanie dokonana według formuły  „spełnia- nie spełnia”. Niespełnienie

choćby jednego z postawionych warunków będzie powodowało wykluczenie Wykonawcy. Oferta Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania będzie traktowana jak odrzucona. Zamawiający o wykluczeniu z postępowania powiadomi niezwłocznie wykluczonego Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

# V. Odrzucenie Ofert

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli;

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art.88 lub błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, z podaniem przyczyny prawnej i faktycznej odrzucenia.

# VI. Warunki unieważnienia postępowania przez Zamawiającego

Zamawiający unieważni postępowanie przetargowe, jeżeli wystąpi jedna z przyczyn określonych w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień Publicznych. Zgodnie z art. 93 ust.3 Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o prawnych i faktycznych przyczynach unieważnienia postępowania.

# VII. Wykaz dokumentów jakie Wykonawcy winni dostarczyć wraz z ofertą

W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

1. Wypełnioną Kartę przewodnią oferty - według załącznika nr 1  oraz stanowiącymi integralną część oferty:

- Oświadczenie Wykonawcy, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 1a.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem oraz określający osoby upoważnione do dokonywania czynności   prawnych.

- Aktualne zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego.

- Wykaz kadry pracowniczej odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia wraz z zakresem wykonywanych przez nich czynności oraz uprawnienia niezbędne do realizacji zamówienia. Winny to być decyzje o nadaniu uprawnień, zaświadczenie, zgodnie ze wzorem druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty

- Oferta winna być sporządzona na formularzu karty przewodniej oferty zgodnym  z załączonym wzorem.

- Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, oświadczenia i  informacje wymagane postanowieniami niniejszej SIWZ. Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu, oświadczenia lub informacji spowoduje wykluczenie wykonawcy, i potraktowanie jego oferty za odrzuconą:

  - Załączone dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych formułą „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do podpisania Oferty.

  - Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeżeli ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.

  - Zaświadczenia i informacje, których żąda Zamawiający muszą być aktualne. Pod pojęciem aktualne rozumie się dokumenty urzędowe wystawione przez odpowiednie powołane do tego organy państwowe sporządzone w przepisanej do tego formie ( art. 76 par. k.p.a. i art. 244 k.p.c.) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) oraz wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dotyczy zaświadczeń właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Zamawiający wyjaśnia, że dokument aktualny to taki, który jest wystawiony w terminach wyżej wymienionych oraz przedstawia stan rzeczy zgodny ze stanem faktycznym (warunki muszą być spełnione łącznie).

- Wszystkie strony Oferty (wraz z załącznikami i dokumentami składającymi się na ofertę) muszą być ponumerowane kolejnymi liczbami całkowitymi oraz podpisane (zaparafowane i opieczętowane) przez uprawnionego przedstawiciela(li). Za stronę oferty uważa się stronę zawierającą treść.

- Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

- O poprawionych przez Zamawiającego w tekście ofert omyłkach pisarskich, niezwłocznie zawiadamia się wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę.

- Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego oraz wstawienie parafy.

- W przypadku gdyby Oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

IX. Sposób obliczenia ceny oferty

- Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się:

  - . Z projektem umowy.

  - . Specyfikacją SIWZ.

  - . Uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.

- Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, a także koszty wszystkich prac, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa oraz innych zobowiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia.

- Cena oferty winna być wyrażona w złotych.

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny – pod rygorem odrzucenia oferty.

- Do porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto.

# X. Termin i sposób złożenia oferty. Wycofanie oferty

Ofertę należy złożyć do dnia 17 sierpnia 2006 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego (w  Sekretariacie – pierwsze piętro).

###### Oferty, które wpłyną lub zostaną złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Oferta musi być umieszczona w zamkniętej kopercie i zaadresowana na           adres Zamawiającego i  opatrzonej napisami “Przetarg nieograniczony – ulica Szkolna i Leśna”

Wykonawca może zmienić/wycofać złożoną uprzednio ofertę tylko i wyłącznie w formie pisma wycofującego/zmieniającego ofertę, złożonego jak w zwykłym trybie składania ofert, w kopercie oznaczonej napisem “Wycofanie/zmiana oferty – Przetarg nieograniczony -  ulica Szkolna i Leśna” oraz nazwą i adresem Wykonawcy.

# XI. Otwarcie ofert

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 sierpnia 2006 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego (w sali  konferencyjnej – pierwsze piętro).

- Otwarcie ofert ma charakter jawny i odbędzie się z udziałem Wykonawców.

- Z procedury otwarcia ofert będzie sporządzony protokół, który na pisemny wniosek nieobecnego Wykonawcy może być mu niezwłocznie przekazany.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną dokonane następujące czynności:

- stwierdzenie nienaruszalności kopert z ofertami,

- otwarcie ofert,

- wpisanie do protokołu nazw firm Wykonawców i adresów,

- odczytanie ceny oferty oraz terminu wykonania zamówienia.

- Zamawiający wykluczy z postępowania przetargowego Wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 22 ust 1 oraz podlegają wykluczeniu na podstawie  art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Odrzucenie ofert nastąpi w okolicznościach wymienionych w art.89 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Oferty, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców stanowią załączniki do protokołu. Protokół wraz z załącznikami jest jawny, z tym że załączniki udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, a oferty od chwili otwarcia. Nie  ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

# XII. Ocena  ofert

- Zamawiający po ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz ocenie ofert dokona analizy zgodnie z podanym kryterium oceny ofert. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny:      Cena  -	100 %

XII. Kryteria oceny ofert, ich wagi oraz sposób oceny

Najniższa cena oferty brutto

C =  ------------------------------------  x 100 pkt

Cena brutto oferty badanej

Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę w Ofercie otrzyma 100 punktów, inni wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do w/w wzoru. Stosowana punktacja   0-100 punktów .

W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złoży ofertę z najniższą ceną.

# XIV. Termin wykonania umowy

Termin wykonania przedmiotu umowy –  do 9 października 2006 r.

# XV. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XVI. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie 5%

ceny całkowitej podanej w ofercie.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według     wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1)	pieniądzu,

2)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3)	gwarancjach bankowych,

4)	gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zamawiający nie dopuszcza innych niż wyżej wymienionych form zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

Zamawiająca zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości wynosić będzie 30% wysokości zabezpieczenia ( przy czym kwota ta,  zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady

lub gwarancji jakości).

XVIII. Wybór oferty i wymagania dotyczące umowy

- O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy o treści uwzględniającej warunki wynikające z postanowień zawartych w SIWZ oraz w wybranej ofercie.

- Projekt umowy, zawierający istotne dla Zamawiającego postanowienia stanowi Załącznik nr 3  do  SIWZ.

- Wykonawca sam nie może dokonywać żadnych dodatkowych zmian we wzorze umowy (poza miejscami pozostawionymi do wpisania) i w chwili złożenia oferty zobowiązuje się do podpisania umowy zgodnej z zapisami określonymi w projekcie .

- Nie przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Umowy spowoduje odrzucenie jego oferty.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

# XIX. Udzielanie wyjaśnień do specyfikacji i wprowadzanie zmian

- Wyjaśnienia dotyczące SIWZ w postępowaniu dokonywane będą w trybie i terminach określonych w art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść wyjaśnień, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający przekaże jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej  www.bip. dabrowachelminska.lo.pl

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie, Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl i będzie ono dla nich wiążące.

- Zamawiający przedłuży termin składania ofert, przed jego upływem w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający powiadomi natychmiast wszystkich Wykonawców, którym doręczono specyfikację.

# XX. Protesty, odwołania i skargi

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze uregulowane działem VI – Środki ochrony prawnej, w art. 180-198 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.......................................................

Dąbrowa Chełmińska, dnia  25.07.2006 r.                            Wójt Gminy

Zbigniew Łuczak

WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW  DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ: Formularz oferty – karta przewodnia oferty Załącznik nr 1A do SIWZ Oświadczenie

Załącznik nr 2 do SIWZ: Informacje i dane charakteryzujące przedmiot zamówienia – kosztorys ofertowy, przedmiary robót

Załącznik nr 3 do SIWZ: Wzór umowy, która zostanie zawarta z wykonawcą

Załącznik nr 4 do SIWZ: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

Załącznik nr 5 SIWZ Szczegółowa specyfikacja techniczna nr 5. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych załącznik nr 5.

Załącznik nr 1

KARTA PRZEWODNIA OFERTY

GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

UL. BYDGOSKA 21  86 – 070 DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

- Przedmiot zamówienia: „ Budowa dróg gminnych w miejscowości Ostromecko – ulica Szkolna i ulica Leśna ”.

- Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa ..............................................................................................................

Siedziba ...........................................................................................................

Nr  telefonu/faksu...............................................................................................

Nr  NIP..............................................................................................................

Nr REGON..........................................................................................................

Osoba do kontaktu:  Imię i nazwisko .................................................................

- Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Dąbrowa Chełmińska

ul. Bydgoska 21

86-070 Dąbrowa Chełmińska

tel./fax. (052)3816 – 005;  3816-290

- Zobowiązania wykonawcy:

Zobowiązuję się do wykonania zadania pn.:

„Budowa dróg gminnych  w miejscowości Ostromecko – ulica Szkolna i ulica Leśna”:

za cenę:

| Netto | podatek VAT ....... % | Brutto |
| --- | --- | --- |

- Informujemy, że zapoznaliśmy się oraz uzyskaliśmy na własną odpowiedzialność i

ryzyko, wszelkie istotne informacje o  warunkach,  w  których  będzie

realizowany przedmiot zamówienia i uwzględniliśmy je w cenie oferty.

- Informujemy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Szczegółową Specyfikacją Techniczną  i do dokumentów przetargowych nie wnosimy zastrzeżeń.

- Zobowiązujemy się do zawarcia umowy na  warunkach  określonych   w projekcie umowy.

......................................                 		...................................................

data        	        		           	   (podpis i pieczęć Wykonawcy)

# Załącznik nr 1A

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZAM, ŻE REPREZENTOWANA PRZEZE MNIE FIRMA:

........................................................................................................................

z siedzibą w ................................ przy ul. ..........................................................

zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr.19 poz.177 z późn. zm.),

Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują, potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Znajduje  się   w sytuacji ekonomicznej  i  finansowej   zapewniającej  wykonanie   zamówienia,

Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie                            art. 24 ust.1 i 2 powyższej ustawy. (Wykluczenie dostawców / Wykonawców)

Oświadczenie przedkładam w związku z uczestnictwem w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................

(podpis Wykonawcy)

### Załącznik nr 2 do SIWZ

KOSZTORYSY OFERTOWE

PRZEDMIARY ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY

przebudowa drogi gminnej

ulica Leśna

w m. Ostromecko

| # L.p | # Nr ST | # Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | # Jednostka |  | # Cena jedn. | # Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazw | ilość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | D.01.00.00. | # ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | # Razem |  |  |  |
|  |  | # CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 1. | D.01.01.01.11 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km0+00 do km 0+143 | km | 0,143 |  |  |
|  | D.04.00.00. | # PODBUDOWY | # Razem |  |  |  |
|  |  | # CPV 45233320-8 |  |  |  |  |
|  | D.04.01.01. | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża | x | x | x | x |
| 2. | D.04.01.01.13 | Wykonanie koryta mechanicznie ulica Leśna wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruncie kat.I-VI głębokości do 30cm z wywozem nadmiaru 268,76 m3 na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora | m2 | 573,3 |  |  |
| 3 |  | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża głębok do 30 cm z wywozem nadmiaru w ilości 41,9 m3 - plac do zawracania | m2 | 135,3 |  |  |
| 4 | D.04.01.01.23 | Wykonanie kryta ręcznie pod zjazdami wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża głębokości do 30 cm z wywozem nadmiaru gruntu | m2 | 60,19 |  |  |
|  | D.04.02.01. | Warstwy odsączające | x | x | x | x |
| 5 | D.04.02.01.11 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm -ulica Leśna | m2 | 573,3 |  |  |
| 6 |  | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm – plac do zawracania | m2 | 135,3 |  |  |
| 7 |  | Wykonanie warstwy odsączającej z pisku grubości 10 cm - zjazdy | m2 | 60,19 |  |  |
|  | D.04.04.02 | Podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie | x | x | x | x |
| 8 | D.04.04.02.22 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 10 cm – ulica Leśna | m2 | 573,3 |  |  |
| 9 |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 10 cm- na zjazdach | m2 | 60,19 |  |  |
| 10 |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 10 cm – plac do zawracania | m2 | 135,3 |  |  |
|  | ## D.05.00.00 | # NAWIERZCHNIE | # Razem |  |  |  |
|  |  | # CPV 45233220-7 |  |  |  |  |
| 11 | D.05.03.23.10 . | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm- ulica Leśna | m2 | 573,3 |  |  |
| 12 |  | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm -na zjazdach | m2 | 60,19 |  |  |
| 13 |  | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm – plac do zawracania | m2 | 135,3 |  |  |
| 1 | 2 | ### 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | # D.06.00.00 | ### ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | # Razem |  |  |  |
|  |  | ### CPV 233120-6 |  |  |  |  |
| 14 | D.06.01.01.42 | ### Umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi na podsypce piaskowej grub.10 cm | m2 | 21,0 |  |  |
|  | D.07.00.00. | ### OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZP.RUCHU | # Razem |  |  |  |
|  | D.08.00.00. | ### ELEMENTY ULIC | # Razem |  |  |  |
|  |  | ### CPV 45233252-0 |  |  |  |  |
| 15 | D.08.03.01.12 | ### Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie cementowo-piaskowej 5x12cm wzdłuż ulicy | mb | 182,0 |  |  |
| 16 |  | ### Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie cementowo-piaskowej 5x12 cm na zjazdach | mb | 27,1 |  |  |
| 17 |  | ### Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie cementowo-piaskowej 5x12 cm wokół zatoki | mb | 22,0 |  |  |
| 18 | D.08.05.01.10 | ### Ułożenie ścieku z kostki brukowej betonowej na ławie betonowej B-10 | mb | 115,0 |  |  |
|  |  | ### INNE ROBOTY | # Razem |  |  |  |
|  |  | ### CPV 45000000-7 |  |  |  |  |
| 19 |  | ### Oznakowanie na czas wykonywania robót- zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu | kpl | 1 |  |  |
| 20 | G.10.10.04.11 | ### Geodezyjny pomiar powykonawczy | km | 0,143 |  |  |
| # WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |
| # PODATEK VAT 22 % |  |  |  |  |  |  |
| # WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO |  |  |  |  |  |  |

PRZEDMIAR ROBÓT

przebudowa drogi gminnej

ulica Leśna

w m. Ostromecko

| # L.p | # Nr ST | # Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | # Jednostka |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | ilość |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | D.01.00.00. | # ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
|  |  | # CPV 45100000-8 |  |  |  |
| 1. | D.01.01.01.11 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km0+00 do km 0+143 | km | 0,143 |  |
|  | D.04.00.00. | # PODBUDOWY |  |  |  |
|  |  | # CPV 45233320-8 |  |  |  |
|  | D.04.01.01. | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża | x | x |  |
| 2. | D.04.01.01.13 | Wykonanie koryta mechanicznie ulica Leśna wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruncie kat.I-VI głębokości do 30cm z wywozem nadmiaru 268,76 m3 na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora | m2 | 573,30 |  |
| 3 |  | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża głębok do 30 cm z wywozem nadmiaru w ilości 41,9 m3 - plac do zawracania | m2 | 135,30 |  |
| 4 | D.04.01.01.23 | Wykonanie kryta ręcznie pod zjazdami wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża głębokości do 30 cm z wywozem nadmiaru gruntu | m2 | 60,19 |  |
|  | D.04.02.01. | Warstwy odsączające | x | x |  |
| 5 | D.04.02.01.11 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm -ulica Leśna | m2 | 573,30 |  |
| 6 |  | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm – plac do zawracania | m2 | 135,30 |  |
| 7 |  | Wykonanie warstwy odsączającej z pisku grubości 10 cm - zjazdy | m2 | 60,19 |  |
|  | D.04.04.02 | Podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie | x | x |  |
| 8 | D.04.04.02.22 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 10 cm – ulica Leśna | m2 | 573,30 |  |
| 9 |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 10 cm- na zjazdach | m2 | 60,19 |  |
| 10 |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 10 cm – plac do zawracania | m2 | 135,30 |  |
|  | ## D.05.00.00 | # NAWIERZCHNIE |  |  |  |
|  |  | # CPV 45233220-7 |  |  |  |
| 11 | D.05.03.23.10 . | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm- ulica Leśna | m2 | 573,30 |  |
| 12 |  | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm -na zjazdach | m2 | 60,19 |  |
| 13 |  | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm – plac do zawracania | m2 | 135,30 |  |
| 1 | 2 | ### 3 | 4 |  | 5 |
|  | # D.06.00.00 | ### ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |
|  |  | ### CPV 233120-6 |  |  |  |
| 14 | D.06.01.01.42 | ### Umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi na podsypce piaskowej grub.10 cm | m2 |  | 21,0 |
|  | D.07.00.00. | ### OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZP.RUCHU |  |  |  |
|  | D.08.00.00. | ### ELEMENTY ULIC |  |  |  |
|  |  | ### CPV 45233252-0 |  |  |  |
| 15 | D.08.03.01.12 | ### Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie cementowo-piaskowej 5x12cm wzdłuż ulicy | mb |  | 182,0 |
| 16 |  | ### Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie cementowo-piaskowej 5x12 cm na zjazdach | mb |  | 27,1 |
| 17 |  | ### Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie cementowo-piaskowej 5x12 cm wokół zatoki | mb |  | 22,0 |
| 18 | D.08.05.01.10 | ### Ułożenie ścieku z kostki brukowej betonowej na ławie betonowej B-10 | mb |  | 115 |
|  |  | ### INNE ROBOTY |  |  |  |
|  |  | ### CPV 45000000-7 |  |  |  |
| 19 |  | ### Oznakowanie na czas wykonywania robót – zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu | kpl |  | 1 |
| 20 | ## G.10.10.04.11 | ### Geodezyjny pomiar powykonawczy | km |  | 0,143 |

KOSZTORYS OFERTOWY

przebudowa ulicy Szkolnej

w m. Ostromecko

| # L.p | # Nr ST | # Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | # Jednostka |  | # Cena jedn. |  | # Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | ilość |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  | D.01.00.00. | # ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | # Razem |  |  |  |  |
|  |  | # CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |
| 1. | D.01.01.01.11 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | km | 0,194 |  |  |  |
|  | D.01.02.04. | ### ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC | # Razem |  |  |  |  |
|  |  | ### CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |
| 2 | D.01.02.04.27 | Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych | m2 | 18,0 |  |  |  |
| 3 | D.01.02.04.41 | Rozebranie krawężnika betonowego | m | 8,0 |  |  |  |
|  | D.04.00.00. | # PODBUDOWY | # Razem |  |  |  |  |
|  |  | # CPV 45233320-8 |  |  |  |  |  |
|  | D.04.01.01. | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża | x | x | x |  | x |
| 4. | D.04.01.01.13 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruncie kat.I-VI głębokości do 30cm z odwiezieniem nadmiaru gruntu w ilości -215,55 m3 | m2 | 696,4 |  |  |  |
| 5 | D.04.01.01.20 | Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża głębokości do 30 cm pod zjazdami z odwiezieniem nadmiaru 28,0 m3 | m2 | 94,7 |  |  |  |
|  | D.04.02.01. | Warstwy odsączające | x | x | x |  | x |
| 6 | D.04.02.01.11 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm ul.Szkolna | m2 | 696,4 |  |  |  |
| 7 |  | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 10 pod zjazdami | m2 | 94,7 |  |  |  |
|  | D.04.04.02 | Podbudowy z kruszywa łamanego grubości 10 cm stabilizowanego mechanicznie | x | x | x |  | x |
| 8 | D.04.04.02.22 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 10 cm stabilizowanego mechanicznie ul. Szkolna | m2 | 696,4 |  |  |  |
| 9 |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod zjazdami | m2 | 94,7 |  |  |  |
|  | ## D.05.00.00 | # NAWIERZCHNIE | # Razem |  |  |  |  |
|  |  | # CPV 45233220-7 |  |  |  |  |  |
| 10 | D.05.03.23.10 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm - ul. Szkolna | m2 | 696,4 |  |  |  |
| 11 |  | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub.3cm pod zjazdami | m2 | 94,7 |  |  |  |
|  | D.07.00.00. | OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | # Razem |  |  |  |  |
| 1 | 2 | ### 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
|  | D.08.00.00. | ### ELEMENTY ULIC | # Razem |  |  |  |  |
|  |  | ### CPV45233252-0 |  |  |  |  |  |
| 12 | D.08.03.01.12 | ### Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie cementowo-piaskowej 5x12cm –ulica Szkolna | mb | 256,4 |  |  |  |
| 13 |  | ### Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie cementowo-piaskowej 5x12cm- na zjazdach | mb | 36,0 |  |  |  |
| 14 | D.08.05.01.10 | ### Ułożenie ścieku z kostki brukowej betonowej na ławie betonowej B-10 | mb | 121,0 |  |  |  |
|  | D.10.00.00. | ### INNE ROBOTY | # Razem |  |  |  |  |
|  |  | CPV 45000000-7 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Organizacja ruchu na czas wykonania przebudowy- zgodnie z projektem organizacji ruchu | kpl | 1 |  |  |  |
| 16 | D.10.10.04.11 | Geodezyjny pomiar powykonawczy | km | 0,194 |  |  |  |
| # WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| # PODATEK VAT 22 % |  |  |  |  |  |  |  |
| # WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

PRZEDMIAR ROBÓT

przebudowa ulicy Szkolnej

w m. Ostromecko

| # L.p | # Nr ST | # Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | # Jednostka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | D.01.00.00. | # ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | # Razem |  |
|  |  | # CPV 45100000-8 |  |  |
| 1. | D.01.01.01.11 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | km | 0,194 |
|  | D.01.02.04. | ### ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC | # Razem |  |
|  |  | ### CPV 45100000-8 |  |  |
| 2 | D.01.02.04.27 | Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych | m2 | 18,0 |
| 3 | D.01.02.04.41 | Rozebranie krawężnika betonowego | m | 8,0 |
|  | D.04.00.00. | # PODBUDOWY | # Razem |  |
|  |  | # CPV 45233320-8 |  |  |
|  | D.04.01.01. | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża | x | x |
| 4. | D.04.01.01.13 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruncie kat.I-VI głębokości do 30cm z odwiezieniem nadmiaru gruntu w ilości -215,55 m3 | m2 | 696,4 |
| 5 | D.04.01.01.20 | Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża głębokości do 30 cm pod zjazdami z odwiezieniem nadmiaru 28,0 m3 | m2 | 94,7 |
|  | D.04.02.01. | Warstwy odsączające | x | x |
| 6 | D.04.02.01.11 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm ul.Szkolna | m2 | 696,4 |
| 7 |  | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 10 pod zjazdami | m2 | 94,7 |
|  | D.04.04.02 | Podbudowy z kruszywa łamanego grubości 10 cm stabilizowanego mechanicznie | x | x |
| 8 | D.04.04.02.22 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 10 cm stabilizowanego mechanicznie ul. Szkolna | m2 | 696,4 |
| 9 |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod zjazdami | m2 | 94,7 |
|  | ## D.05.00.00 | # NAWIERZCHNIE | # Razem |  |
|  |  | # CPV 45233220-7 |  |  |
| 10 | D.05.03.23.10 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm - ul. Szkolna | m2 | 696,4 |
| 11 |  | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub.3cm pod zjazdami | m2 | 94,7 |
|  | D.07.00.00. | OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | # Razem |  |
| 1 | 2 | ### 3 | 4 | 5 |
|  | D.08.00.00. | ### ELEMENTY ULIC | # Razem |  |
|  |  | ### CPV45233252-0 |  |  |
| 12 | D.08.03.01.12 | ### Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie cementowo-piaskowej 5x12cm –ulica Szkolna | mb | 256,4 |
| 13 |  | ### Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie cementowo-piaskowej 5x12cm- na zjazdach | mb | 36,0 |
| 14 | D.08.05.01.10 | ### Ułożenie ścieku z kostki brukowej betonowej na ławie betonowej B-10 | mb | 121,0 |
|  | D.10.00.00. | ### INNE ROBOTY | # Razem |  |
|  |  | CPV 45000000-7 |  |  |
| 15 |  | Organizacja ruchu na czas wykonania przebudowy- zgodnie z projektem organizacji ruchu | kpl | 1 |
| 16 | D.10.10.04.11 | Geodezyjny pomiar powykonawczy | km | 0,194 |

KOSZTORYS OFERTOWY

przebudowa dróg  gminnych

w m. Ostromecko

| # L.p | # Nr ST | # Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | # Jednostka |  | # Cena jedn. | # Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazw | ilość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | D.07.00.00. | # OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZP.RUCHU | # Razem |  |  |  |
| 1. | D.07.02.01.11 | Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych – według projektu stałej organizacji ruchu (projekt do wglądu w siedzibie zamawiającego) |  |  |  |  |
| # WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |
| # PODATEK VAT 22 % |  |  |  |  |  |  |
| # WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO |  |  |  |  |  |  |

##### Załącznik nr 3

Umowa Nr

Zawarta w dniu  ....................2006 r. pomiędzy Gminą Dąbrowa Chełmińska reprezentowaną przez:

- Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy

- Ewę Bukowską – Skarbnika - kontrasygnata

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a .................................................................................................. z siedzibą przy ulicy .................................................. w miejscowości .......................reprezentowanym przez

1. ..........................................................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi oferta przetargowa z dnia .....................2006 r.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących robót: Remont dróg gminnych w miejscowości Ostromecko ulica Szkolna i ulica Leśna,

a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę umowną w wysokości:

| Netto | Podatek VAT | BRUTTO |
| --- | --- | --- |

3. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego:

BS / o Dąbrowa Chełmińska 70 8142 1017 0003 6171 2000 0001

na konto w Wykonawcy:

...................................................................................................................................

§ 2

Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy ustala się okres gwarancji, który wynosi
24 miesiące od daty ostatecznego odbioru.

§ 3

Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy front robót od dnia wydania polecenia wykonania robót i przekazania placu budowy.

§ 4

1.  Umowa zawarta jest do dnia  9 października 2006 r.

§ 5

Nadzór nad realizacją robót  z ramienia Zamawiającego sprawować będzie

Waldemar Nicpoń (inspektor nadzoru) i Kamil Rożko (inspektor ds. dróg).

Osobą odpowiedzialną i upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w zakresie prowadzenia i odbioru robót jest Pan  ........................................

§ 6

Odbiór robót:

1. Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu

2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia.

3. Zamawiający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują osoby upoważnione przez strony umowy.

4. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

5. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru ostatecznego robót, w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia całkowitego zakończenia robót przez Wykonawcę.

§ 7

- Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty, za wykonane roboty, cenę umowną w ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury.

§ 8

(zapis niniejszego § zostanie dostosowany dla wybranej przez

Wykonawcę formy/ form zabezpieczenia należytego wykonania umowy)

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w: pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b  ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust. 2 tj.: .................. zł. słownie: ..................................................................... złotych.

- Strony postanawiają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia tj. ...................... zł i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy w następujący sposób:

  - 70 %  (................zł) wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – 
w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

  - 30 % (....................zł) wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmii.

- Dokument gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej, poręczenia  uwzględnia, że:

- 100 % zabezpieczenia tj. - .................... zł obowiązuje  do .....................r.

- 30 % zabezpieczenia tj. - .................... zł obowiązuje  do .....................r.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, które zostały wymienione w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia może być dokonana pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Jeżeli Wykonawca nie wykonał swoich zobowiązań z tytułu rękojmi to wady robót powstałe w tym okresie usunie Zamawiający lub prawomocny użytkownik w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystując na ten cel kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, to kwota zabezpieczenia wraz z odsetkami będzie się należała Zamawiającemu.

- Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn przedmiot umowy nie zostanie wykonany w terminie oznaczonym w § 4 to wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynikająca z dokumentu gwarancyjnego/poręczenia, którego ważność wygasa w terminie jak wyżej zostanie zatrzymana jako kaucja (suma) pieniężna w gotówce na rzecz Zamawiającego, jako stanowiąca gwarancję zgodnego z umową wykonania robót budowlanych – chyba, że Wykonawca bezzwłocznie przedłoży stosowny aneks do dokumentu gwarancji/poręczenia przedłużający termin jej obowiązywania.

- Kaucja pieniężna, o której mowa w ust. 9 zostanie utworzona przez potrącenie z faktury przejściowej opiewającej na wartość nie mniejszą jak wartość wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zaś jej zwrot nastąpi wg postanowień określonych w ust. 5.

§ 9

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

1. odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 5% wartości umowy.

2. za każdy dzień przekroczenia terminu wykonania zadania w wysokości 2% wartości umowy.

3. za każdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu wad w wysokości 0,5% wartości robót.

§ 10

Zamawiający zapłaci karę pieniężną za każdy dzień zwłoki w dokonaniu odbioru robót w wysokości  100,00 zł.

§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 12

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej Umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu Sądowi Powszechnemu w Bydgoszczy.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisu Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

Zamawiający							Wykonawca

##### Załącznik nr 4

WYKAZ PRACOWNIKÓW PRZEWIDZIANYCH

DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| Lp. | Imię i nazwisko | Wykształcenie | Proponowana rola w realizacji zamówienia | Doświadczenie zawodowe ogółem w latach | Doświadczenia zawodowe w latach na podobnych zadaniach | Opis uprawnień i doświadczeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

..............................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnione

##### Załącznik nr 5

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA