Dąbrowa Chełmińska, 29 maja 2008 r.

Znak sprawy: WK/PS-1/341/08

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na  zadanie pn.: „Budowa pompowni strefowej  PS-1 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), w odpowiedzi na skierowane zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na w/w zadanie, wyjaśniam co następuje.

Treść pytania:

Czy w świetle znowelizowanego art. 30 Prawa zamówień publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskiej Normy przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

  - przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002;

  - zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002;

  - studzienek kanalizacyjnych z betonu, wymagania normy PN-EN 1917:2004

Treść wyjaśnień:

Zgodnie z zapisami art. 30 Prawa zamówień publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie.

Treść pytania:

W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji           z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganymi zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowanie oświadczeń na wymienioną okoliczności w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

Treść wyjaśnień:

Zamawiający będzie wymagał stosownego oświadczenia potwierdzającego używanie wyrobów posiadających oznakowanie zgodności zgodnie z wymaganiami Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002r.

Wyjaśnienia wprowadzone niniejszym pismem są obowiązujące i stanowią integralną część

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na budowę pompowni strefowej  PS-1                      w miejscowości Dąbrowa Chełmińska.

WÓJT

ZBIGNIEW ŁUCZAK

Otrzymują:

- Wg. rozdzielnika;

- strona www.bip.dabrowachelminska.lo.pl;

- a/a.