Dąbrowa Chełmińska, 09 kwietnia 2009 r.

Znak sprawy: GM/ACz/341/09

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na  zadanie pn.: „Zmiana sposobu użytkowania sali gimnastycznej na cele mieszkaniowe

w miejscowości Czemlewo”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r.nr 171, poz. 1058;  Nr 220, poz. 1420) w odpowiedzi na skierowane zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na w/w zadanie, Gmina Dąbrowa Chełmińska przedstawia poniższe wyjaśnienia.

1. Treść pytania:

Elewacja (kolor oraz czy to ma być tynk cienkowarstwowy, baranek, kornik etc?)

Treść wyjaśnień:

Elewacje – kolory pastelowe (żółto – piaskowy). Tynk baranek.

.

2. Treść pytania:

Czy na schody zewnętrzne przewiduje się płytki?

Treść wyjaśnień:

Nie – należy je zgodnie z przedmiarem tylko naprawić z zatarciem na gładko.

3. Treść pytania:

W opisie technicznym jest mowa o kostce brukowej, czy uwzględnić to w kosztorysie?

Treść wyjaśnień:

Nie należy wyceniać uwzględniać  kostki brukowej w  kosztorysie.

4. Treść pytania:

Czy w kabinach natryskowych przewidziane są płytki.

Treść wyjaśnień:

Tak. Ściany do wysokości 2,00 m od posadzki łatwo zmywalnej w kolorze jasnym (okładzina płytkami glazurowanymi) w łazience i aneksach kuchennych.

Treść niniejszego pisma stanowi integralną część SIWZ dla zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania sali gimnastycznej na cele mieszkaniowe w miejscowości Czemlewo”.

WÓJT

Zbigniew Łuczak

Otrzymują:

- wg. rozdzielnika;

- www.bip.dabrowachelminska.lo.pl;

- a/a.