Dąbrowa Chełmińska, 17 kwietnia 2009 r.

Znak sprawy: GM/ACz/341/09

Wg. rozdzielnika

Wykonawcy

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na  zadanie pn.: „Zmiana sposobu użytkowania sali gimnastycznej na cele mieszkaniowe

w miejscowości Czemlewo”

Na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r.nr 171, poz. 1058;  Nr 220, poz. 1420) w odpowiedzi na skierowane zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na w/w zadanie, Gmina Dąbrowa Chełmińska przedstawia poniższe wyjaśnienia.

1. Treść pytania:

W przedmiarze robót wykazana jest stolarka okienna  o łacznej powierzchni 8,90 m2/ nie zrozumiała jest pozycja 97, gdzie jest wykucie i wstawienie  nowej stolarki przy obmiarze 0,80 *2,0 +/. Natomiast wg. rzutu parteru mamy 10 szt. okien o łącznej powierzchni 12,99 m2.

Treść wyjaśnień:

Proszę przyjąć 10 szt. okien o łącznej powierzchni 12,99 m2 zgodnie z rzutem parteru.

2. Treść pytania:

Z dokumentacji wynika, że stolarka ma być drewniana, która jest niewątpliwie droższa od stolarki z PCV. Dlatego prosimy o ostatecznę wersię stolarki okiennej.

Treść wyjaśnień:

Zamawiający zmienia typ stolarki okiennej z drewnianej na PCV. Okana PCV - skrzydło płaskie z prostą listwą przyszybową;  kolor – biały; uszczelka czarna; osłonki na okuciach            w kolorze białym; klamki białe; profil 5 komorowe;

3. Treść pytania:

W książce obmiarów mamy w pozycji 62, 63, 102, 103 wykazanych 9 szt. stolarki drzwiowej, natomiast w rzucie parteru mamy ich 8 szt. Poza tym wymiar jednych drzwi zewn. jest 80x205 cm a drugich 90x205 cm. W związku z powyższym prosimy o dokładne zestawienie stolarki drzwiowej.

Treść wyjaśnień:

Zestawienie stolarki drzwiowej przyjąć:

- drzwi wewnetrzne   - 6 szt.  z tego: 3*0,7*2,05; 3*0,8*2,05 ( z poz. w przedmiarze 63 i 102, poz. 103 wykreślić)

- drzwi zewnętrzne – 2 szt. z tego:  1*0,9*2,05 i 1*0,8*2,05 ( z poz. 90 przedmiaru)

Wyjaśnienia są obowiązujące i stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków

zamówienia na zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania sali gimnastycznej na cele mieszkaniowe w miejscowości Czemlewo”.

WÓJT

Zbigniew Łuczak

Otrzymują:

- wg. rozdzielnika;

- www.bip.dabrowachelminska.lo.pl;

- a/a.