Dąbrowa Chełmińska, 10 listopada 2009 r.

Znak sprawy: IF/ŚO/341/09

Wg. rozdzielnika

Wykonawcy

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na  zadanie pn.:

„Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Otowice wraz z

wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy”

Na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742) w odpowiedzi na skierowane zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na w/w zadanie, Gmina Dąbrowa Chełmińska przedstawia poniższe wyjaśnienia.

1. Treść pytania:

Czy przyłącze ujęte w części 1 przedmiaru „Zasilanie budynku” ma wykonać oferent – wykonawca, czy też Energetyka, a jeżeli Wykonawca to prosimy o podanie ilości przewodu AsXSn  4x25mm2?

Treść wyjaśnień:

Nowe przyłącze energetyczne wykona Wykonawca – oferent – długość przewodu 25 mb.

Wyjaśnienia są obowiązujące i stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków

zamówienia na zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Otowice wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy”.

WÓJT

Zbigniew Łuczak

Otrzymują:

- wg. rozdzielnika;

- www.bip.dabrowachelminska.lo.pl;

- a/a.