Dąbrowa Chełmińska, 6 lipca 2010 r.

# Wg. rozdzielnika

Znak sprawy:  IF/K/341/10

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej  Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska II etap”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w odpowiedzi na skierowane zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na w/w zadanie, Gmina Dąbrowa Chełmińska przedstawia poniższe wyjaśnienia.

1. Treść pytania:

Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa zamówień publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

Treść wyjaśnień:

Zgodnie z zapisami art. 30 Prawa zamówień publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie.

2. Treść pytania:

W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002r. i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006r. zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu nr. 1

Treść wyjaśnień:

Zamawiający będzie wymagał stosownego oświadczenia potwierdzającego używanie wyrobów posiadających oznakowanie zgodności zgodnie z wymaganiami Ustawy                            o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002r. (DZ.U. z 2004r. Nr 204 poz.2087)

3. Treść pytania:

Czy tłocznia ścieków powinna posiadać możliwość przedmuchania przewodu tłocznego sprężonym powietrzem, aby w ten sposób zapobiegać zagniwaniu w nim ścieków i powstawaniu odorów?

Treść wyjaśnień:

Zgodnie z projektem budowlanym na trasie przewodu tłocznego zlokalizowano studnie odwadniające, umożliwiające przeczyszczenie układu odprowadzania ścieków. Nie przewiduje się dodatkowych rozwiązań  napowietrzania odprowadzanych ścieków.

Wyjaśnienia wprowadzone niniejszym pismem są obowiązujące i stanowią integralną część

specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej  Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska II etap”.

WÓJT

Zbigniew Łuczak

Otrzymują:

- wg. rozdzielnika;

- www.bip.dabrowachelminska.lo.pl;

- a/a.