Dąbrowa Chełmińska, 12 lipca 2010 r.

# Wg. rozdzielnika

Znak sprawy:  IF/K/341/10

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej  Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska II etap”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w odpowiedzi na skierowane zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na w/w zadanie, Gmina Dąbrowa Chełmińska przedstawia poniższe wyjaśnienia.

1. Treść pytania:

Proszę o dokładne określenie jaki typ rur PEHD należy zastosować do wykonania rurociągu przewiertem sterowanym i o jakim SDR w dokumentacji brak takiej informacji.

Treść wyjaśnień:

Do budowy kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową należy zastosować rury o średnicy                  fi 200 SDR 17 PE 100 PN 10 z płaszczem ochronnym.

1. Treść pytania:

Projekt organizacji ruchu dla drogi powiatowej utracił ważność z końcem roku 2009. Proszę      o informację czy zamawiający uaktualni posiadany projekt organizacji ruchu.

Treść wyjaśnień:

Zamawiający uaktualni projekt organizacji ruchu.

Wyjaśnienia wprowadzone niniejszym pismem są obowiązujące i stanowią integralną część

specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej  Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska II etap”.

WÓJT

Zbigniew Łuczak

Otrzymują:

- wg. rozdzielnika;

- www.bip.dabrowachelminska.lo.pl;

- a/a.