Przedmiar robót

| Obiekt: | Zespół Szkół im. C. Kamińskiego |
| --- | --- |
| Rodzaj robót: | Budowlane |
| Adres budowy: | ul. Sportowa 1, 86-070 Dąbrowa Chełmińska |

| Lp. | Podstawa ustalenia | # Opis robót | Jedn. miary | ## Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |

| 1. Prace wewnętrzne - podparcie dźwigarów drewnianych |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-050208-04-034 |  | Montaż konstrukcji podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 50,0 kg krotność= 1,00 |  |  | t | 0,75 |
| 1. |  | 0,09336*8 |  |  |  |  | 0,75 |
| 2 | AW-034 |  | Wykonanie stalowej podpory zabezpieczonej antykorozyjnie krotność= 1,00 |  |  | t | 0,75 |
| 3 | KNR 5-080803-04-020 |  | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o objętości do 0,25 dm3 w betonie krotność= 1,00 |  |  | szt | 32,00 |
| 1. |  | 4*8 |  |  |  |  | 32,00 |
| 4 | KNR 5-080809-04-020 |  | Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M30 w gotowych ślepych otworach. Montaż na ścianach krotność= 1,00 |  |  | szt | 32,00 |
| 5 | KNR 5-080807-01-020 |  | Mechaniczne wiercenie otworów w drewnie, paździerzu, supremie. Średnica otworu do 10 mm krotność= 1,00 |  |  | szt | 8,00 |
| 1. |  | 1*8 |  |  |  |  | 8,00 |
| 6 | KNR 5-080809-03-020 |  | Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 w gotowych ślepych otworach. Montaż na ścianach lub stropach krotność= 1,00 |  |  | szt | 8,00 |
| 7 | KNR 2-021612-06-020 |  | Rusztowania ramowe warszawskie,przesuwne o wysokości kolumny do 6 m. krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 8 | AW-020 |  | Przesunięcie rusztowania pkt 5.11 krotność= 1,00 |  |  | szt | 8,00 |
| 1. |  | 8 |  |  |  |  | 8,00 |
| 9 | KNR 2-022004-01-050 |  | Obudowa elementów konstrukcji słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych.Obudowa jednowarstwowa 55-01. krotność= 1,00 |  |  | m2 | 26,92 |
| 1. |  | (1,80*0,50*2+1,0*0,50+0,80*0,35+0,35*0,50+0,50*0,50+1,80*0,10*2)*8 |  |  |  |  | 26,92 |
| 2. Prace zewnętrzne - dach |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR 4-010535-04-040 |  | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00 |  |  | m | 61,80 |
| 1. |  | 30,90*2 |  |  |  |  | 61,80 |
| 11 | KNR 4-010535-06-040 |  | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00 |  |  | m | 52,80 |
| 1. |  | 5,0*4+8,20*4 |  |  |  |  | 52,80 |
| 12 | KNR 2-021610-07-020 |  | Rusztowania przesuwne typu RR 1/30,o wysokości kolumny do 8 m. krotność= 1,00 |  |  | szt | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  |  |  |  | 2,00 |
| 13 | AW-020 |  | Przesunięcie rusztowania pkt 5.11 krotność= 1,00 |  |  | szt | 6,00 |
| 1. |  | 6 |  |  |  |  | 6,00 |
| 14 | KNR 4-010535-08-050 |  | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00 |  |  | m2 | 29,07 |
| 1. |  | mur ogniowy |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,30*30,90*2 |  | 18,54 |  |  |  |
| 3. |  | połączenie bapy z murem |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (30,90+21,75)*2*0,10 |  | 10,53 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 29,07 |
| 15 | KNR 4-010349-02-060 |  | Rozebranie ścian,filarów,kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 |  |  | m3 | 13,90 |
| 1. |  | 0,90*0,25*30,90*2 |  |  |  |  | 13,90 |
| 16 | KNR 4-010519-06-050 |  | Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych,pierwsza warstwa krotność= 1,00 |  |  | m2 | 672,07 |
| 1. |  | 21,75*30,90 |  |  |  |  | 672,07 |
| 17 | KNR 4-010519-07-050 |  | Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych,następna warstwa krotność= 1,00 |  |  | m2 | 672,07 |
| 18 | KNR 2-020613-02-050 |  | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,z wełny mineralnej z płyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorąco do podłoża z blach falistych lub trapezowych - analogia rozbiórka współ. R, S -0,50 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 672,07 |
| 19 | KNR 2-020923-04-050 |  | Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy,wykonane ręcznie. krotność= 1,00 |  |  | m2 | 15,45 |
| 1. |  | po rozebranym murze |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,25*30,90*2 |  |  |  |  | 15,45 |
| 20 | KNR 2-02U0529-0101-050 |  | Pokrycie dachów blachą stalową grubości 0,75 mm ocynkowaną trapezową T 55x188d na łatach lub deskowaniu.Powierzchnia arkuszy blachy do 4 m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 |  |  | m2 | 30,90 |
| 1. |  | 0,50*30,90*2 |  |  |  |  | 30,90 |
| 21 | KNR 2-020613-03-050 |  | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,z wełny mineralnej grub. 5 cm z płyt układanych na sucho.Jedna warstwa. - uszczelnienie blachy trapezowej z murem krotność= 1,00 |  |  | m2 | 7,72 |
| 1. |  | 30,90*0,50*2*0,25 |  |  |  |  | 7,72 |
| 22 | KNNR 20604-020-050 |  | Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej - analogia na blasze krotność= 1,00 |  |  | m2 | 693,70 |
| 1. |  | 30,90*(21,75+0,35*2) |  |  |  |  | 693,70 |
| 23 | KNR 2-020613-02-050 |  | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,z wełny mineralnej grub. 15 cm z płyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorąco do podłoża z blach falistych lub trapezowych krotność= 1,00 |  |  | m2 | 693,70 |
| 1. |  | 30,90*(21,75+0,35*2) |  |  |  |  | 693,70 |
| 24 | KNR 00-220528-02-050 |  | Krycie starych dachów papą termozgrzewalną DKD krotność= 1,00 |  |  | m2 | 707,17 |
| 1. |  | (30,90+0,30*2)*(21,75+0,35*2) |  |  |  |  | 707,17 |
| 25 | KNR 2-020506-0101-050 |  | Różne obróbki z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm. krotność= 1,00 |  |  | m2 | 5,22 |
| 1. |  | łączenie na murze ogniowym |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,12*21,75*2 |  |  |  |  | 5,22 |
| 26 | KNR 2-020506-0201-050 |  | Różne obróbki z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. krotność= 1,00 |  |  | m2 | 49,44 |
| 1. |  | pos podrynnowy |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,45*30,90*2 |  | 27,81 |  |  |  |
| 3. |  | pos nadrynnowy |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 0,35*30,90*2 |  | 21,63 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 49,44 |
| 27 | KNR 2-020506-05-020 |  | Obrobienie podpórek (sztyc) słupów,uchwytów i odgromników,w dachach krytych innymi materiałami. krotność= 1,00 |  |  | szt | 3,00 |
| 1. |  | 3 |  |  |  |  | 3,00 |
| 28 | KNR 2-020508-0401-040 |  | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm,półokrągłe o średnicy 15 cm. krotność= 1,00 |  |  | m | 61,80 |
| 1. |  | 30,90*2 |  |  |  |  | 61,80 |
| 29 | KNR 2-020510-0401-040 |  | Rury spustowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm,okrągłe o średnicy 15 cm. krotność= 1,00 |  |  | m | 59,20 |
| 1. |  | 8,20*6 |  | 49,20 |  |  |  |
| 2. |  | 5,0*2 |  | 10,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 59,20 |
| 30 | KNR 4-010108-11-060 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km krotność= 1,00 |  |  | m3 | 13,90 |
| 1. |  | mur |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 13,90 |  | 13,90 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 13,90 |
| 31 | KNR 4-010108-11-060 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - analogia wełny współ. R-0,50 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 100,81 |
| 1. |  | wełna mineralna |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 672,07*0,15 |  |  |  |  | 100,81 |
| 32 | KNR 4-010108-12-060 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - dalsze 9 km współ. S-9 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 114,71 |
| 1. |  | mur |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 13,90 |  | 13,90 |  |  |  |
| 3. |  | wełna |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 100,81 |  | 100,81 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 114,71 |
| 33 | AW-034 |  | Opłata za wysypisko krotność= 1,00 |  |  | t | 45,18 |
| 1. |  | mur |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 13,90*1,80 |  | 25,02 |  |  |  |
| 3. |  | wełna |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 100,81*0,20 |  | 20,16 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 45,18 |
| 34 | AW-034 |  | Wywóz i utylizacja papy krotność= 1,00 |  |  | t | 14,11 |
| 1. |  | 672,07*0,015*1,40 |  |  |  |  | 14,11 |