Dąbrowa Chełmińska, dnia 19-07-2016

Gmina Dąbrowa Chełmińska

ul. Bydgoska 21

86-070 Dąbrowa Chełmińska

Znak sprawy: 271.8.2016

Uczestnicy postępowania 
o zamówienie publiczne

Zmiana treści SIWZ oraz wyjaśnienia do SIWZ dotycząca postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Rydygiera i części ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Gmina Dąbrowa Chełmińska zmienia treść SIWZ.

Zmiany SIWZ:

Pkt. II  SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, otrzymuje brzmienie:

Przebudowa ulicy Rydygiera i części ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska Wszystkie prace łącznie z dokumentacją odbiorową należy wykonać w terminie do 30-06-2017. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz Szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik do niniejszej SIWZ. Podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ogłoszeniu o zamówieniu, dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania              i odbioru robót, nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów    i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ogłoszeniu o zamówieniu, dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. W dokumentacji projektowej jest również zawarta klauzula o produkcie równoważnym. Zamawiający informuje, iż rozliczenie           z wykonawcą będzie się odbywało ryczałtowo. Faktyczny zakres do wykonania jest wskazany w załączniku do SIWZ w postaci rysunku - faktyczny zakres do wykonani. Szczegółowa dokumentacja techniczna - projekt wykonawczy, oraz Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowią również załącznik do SIWZ i na jej podstawie wykonawca jest obowiązany prowadzić przebudowę. Zgodnie z pozwoleniem na budowę, które jest załącznikiem do SIWZ należy prowadzić nad realizacją inwestycji stały nadzór archeologiczny, co jest obowiązkiem                i kosztem wykonawcy. Kanalizacja sanitarna oraz wodociąg są wykonane w przedmiotowych ulicach, z kolei kanalizacja deszczowa nie jest przedmiotem tego postępowania, lecz jeśli z dokumentacji będzie wynikało, że należy wykonać wpusty deszczowe, jest to obowiązkiem              i kosztem Wykonawcy. Należy zapoznać się z projektem przebudowy sieci teletechnicznej i energetycznej, jeśli wynika z niego, iż należy wykonać prace tej branży jest to obowiązek i koszt Wykonawcy. Prace które są zaprojektowane we wszystkich załączonych do SIWZ opracowaniach Wykonawca jest zobowiązany skalkulować i w przypadku podpisania umowy o zamówienie publiczne wykonać na swój koszt, na odcinku który jest wskazany jako zakres robót. KOD CPV 45233142-6 45233120-6 45233260-9 Warunki płatności zostały określone we wzorcu umownym, składając ofertę oznacza to że Wykonawca w pełni je akceptuje. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia. Inwestycja pn.: Przebudowa ulicy Rydygiera i części ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska Jest dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Gmina Dąbrowa Chełmińska wyjaśnia treść SIWZ.

Pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie

W opisie przedmiotu zamówienia jest błędny okres wykonania zadania – 20.09.2015 r. rozumiem, że prawidłowa data zakończenia prac ujęta jest we wzorze umowy? 30.06.2017.

Odpowiedz na pytanie

Prawidłowa data zakończenia prac: 30.06.2017 r.

Pytanie

Prosimy o potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia za wykonanie zadania:

- jedna płatność częściowa wystawiona nie wcześniej niż 10 stycznia 2017r.;

- jedna płatność końcowa za wykonanie całego zakresu prac potwierdzona końcowym protokołem odbioru robót.

Odpowiedz na pytanie

Tak, przy czym faktura częściowa też musi być potwierdzona częściowym protokołem odbioru robót, zgodnie z zapisem paragrafu 10 ust. 7 projektu umowy.

Informuję, iż powyższe wyjaśnienia są obowiązujące i są częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający w związku z udzielonymi wyjaśnieniami nie przedłuża terminu składania ofert.

WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

RADOSŁAW CIECHACKI

www.bip.dabrowachelminska.lo.pl